## PARAMETROS
ID_PARAMETRO | PARAMETRO | VALOR MIN ESTABLECIDO | VALOR MAX ESTABLECIDO | UNIDAD | UTILIDAD | TIPO DE ANÁLISIS | NORMA APLICABLE
CON001 | Color |  | 15 | UCV (escala Pt/Co) | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON002 | Dureza Total |  | 500 | mg CaCO3 L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON003 | Nitritos |  | 3 | mg NO2 L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON004 | Turbiedad |  | 5 | UNT | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON005 | Heterotrofos en placa |  | 500 | UFC/mL a 35°C | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON006 | Coliformes Fecales o Termotolerantes |  | 1.8 | NMP/100ml | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON007 | Coliformes Totales |  | 1.8 | NMP/100ml | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON008 | Escherichia coli |  | 1.8 | NMP/100ml | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON009 | Olor |  | Aceptable | - | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON010 | Sabor |  | Aceptable | - | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON011 | Virus |  | 0 | UFC/mL | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON012 | Organismos de vida libre Algas |  | 0 | Nº org/L | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON013 | Organismos de vida libre Copépodos |  | 0 | Nº org/L | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON014 | Organismos de vida libre Protozoarios |  | 0 | Nº org/L | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON015 | Organismos de vida libre Rotiferos |  | 0 | Nº org/L | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON016 | Organismos de vida libre Nematodos |  | 0 | Nº org/L | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON017 | Huevos y larvas de Helmintos |  | 0 | Nº org/L | CONSUMO | Microbiológicos | D.S N° 031-2010 SA
CON018 | Aluminio |  | 0.2 | mg Al L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON019 | Antimonio |  | 0.02 | mg Sb L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON020 | Arsénico |  | 0.01 | mg As L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON021 | Bario |  | 0.7 | mg Ba L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON022 | Boro |  | 1.5 | mg B L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON023 | Cadmio |  | 0.003 | mg Cd L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON024 | Cobre |  | 2 | mg Cu L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON025 | Cromo |  | 0.05 | mg Cr L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON026 | Hierro |  | 0.3 | mg Fe L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON027 | Manganeso |  | 0.4 | mg Mn L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON028 | Mercurio |  | 0.001 | mg Hg L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON029 | Molibdeno |  | 0.07 | mg Mo L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON030 | Níquel |  | 0.02 | mg Ni L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON031 | Plomo |  | 0.01 | mg Pb L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON032 | Selenio |  | 0.01 | mg Se L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON033 | Sodio |  | 200 | mg Na L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON034 | Uranio |  | 0.015 | mg U L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON035 | Zinc |  | 3 | mg Zn L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON036 | PH | 6.5 | 8.5 | - | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON037 | Conductividad |  | 1500 | umho/cm | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON038 | Solidos totales disueltos |  | 1000 | mg L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON039 | Cloruro |  | 250 | mgCL-L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON040 | Sulfatos |  | 250 | mg SO4=L-1 | CONSUMO | Organolépticos | D.S N° 031-2010 SA
CON041 | Amoniaco |  | 1.5 | mg N L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON042 | Cianuro |  | 0.07 | mg CN- L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON043 | Cloro | 0.5 | 5 | mg L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON044 | Clorito |  | 0.7 | mg L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON045 | Clorato |  | 0.7 | mg L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON046 | Flúor |  | 1 | mg F- L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
CON047 | Nitrato |  | 50 | mg NO3 L-1 | CONSUMO | Inorgánicos | D.S N° 031-2010 SA
FSM001 | Escherichia coli |  | 1 | ufc/100 ml | FSMA | Microbiológicos | DS N°004-2017-MINAM
RIE001 | Aceites y grasas |  | 5 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE002 | Bicarbonatos |  | 518 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE003 | Cianuro |  | 0.1 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE004 | Cloruros |  | 500 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE005 | Color |  | 100 | Pt/Co | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE006 | Conductividad |  | 2500 | (uS/cm) | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE007 | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) |  | 15 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE008 | Demanda Química de Oxígerno (DQO) |  | 40 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE009 | Detergentes |  | 0.2 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE010 | Fenoles |  | 0.002 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE011 | Fluoruros |  | 1 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE012 | Nitratos + Nitritos |  | 100 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE013 | Nitritos |  | 10 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE014 | Oxígeno disuelto (valor mínimo) | 4 |  | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE015 | pH | 6.5 | 8.5 | Unidad de pH | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE016 | Sulfatos |  | 1000 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE017 | Temperatura |  |  | °C | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE018 | Coliformes termotolerantes |  | 1000 | NMP/100 mL | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE019 | Escherichia coli |  | 1000 | NMP/100 mL | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE020 | Huevos de helmintos |  | 1 | Huevo/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE021 | Aluminio |  | 5 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE022 | Arsénico |  | 0.1 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE023 | Bario |  | 0.7 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE024 | Berilio |  | 0.1 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE025 | Boro |  | 1 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE026 | Cadmio |  | 0.01 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE027 | Cobre |  | 0.2 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE028 | Cobalto |  | 0.05 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE029 | Cromo total |  | 0.1 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE030 | Hierro |  | 5 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE031 | Litio |  | 2.5 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE032 | Manganeso |  | 0.2 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE033 | Mercurio |  | 0.001 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE034 | Niquel |  | 0.2 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE035 | Plomo |  | 0.05 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE036 | Selenio |  | 0.02 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM
RIE037 | Zinc |  | 2 | mg/L | RIEGO | Sin clasificar | DS N°004-2017-MINAM